| Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь ##### Кизнер ёрос ##### муниципал округ» ##### муниципал кылдытэтлэн Администрациез |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ## от 28 апреля 2022 года |  | № 324 |
| --- | --- | --- |
| п. Кизнер |  |  |

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020  года № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить первичными средствами тушения пожаров территории общего пользования населённых пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» при проведении на них массовых мероприятий.

2. Обеспечить территории общего пользования  огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

3. Ответственность за обеспечение средствами тушения пожаров места проведения массового мероприятия возлагается на организатора массового мероприятия.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртский Республики» (www.mykizner.ru)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» - начальника Управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Николаева Р.П.

Глава Кизнерского района                                                                         А.И. Плотников