

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация**  **муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район**  **Удмуртской Республики»** |  | **«Удмурт Элькунысь** **Кизнер ёрос****муниципал округ»****муниципал кылдытэтлэн Администрациез** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 28 апреля 2022 года |  | № 325 |
|  | | |
| п. Кизнер | | |

|  |
| --- |
| Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики, руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», -

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (Приложение № 1).

2. Совместно Управлению гражданской защиты, информационных технологий и безопасности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», Управлению сельского хозяйства и развитию сельских территорий Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», МУП «Служба заказчика Кизнерского района» проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

3.4. Определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртский Республики» ([www.mykizner.ru](http://www.mykizner.ru)).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» Чернышева А.А.

Глава Кизнерского района А.И. Плотников

Проект постановления подготовил:

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

Согласовано:

Первый заместитель главы Администрации

МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» А.А. Чернышев

Заместитель главы Администрации

МО «Муниципальный округ Кизнерский район

Удмуртской Республики» - начальник Управления

сельского хозяйства и развития сельских территорий Р.П. Николаев

Начальник правового отдела А.С. Овсянников

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  от 28 апреля 2022 года № 325 |

**ПРАВИЛА  
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», и обязательны для исполнения организацией, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

1. **Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам**

**противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);  
 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы гидрантами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

1. **Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения**

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.

3.6. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

1. **Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» создается межведомственная комиссия.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

1. **Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения**

5.1. Организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

1. **Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  от 28 апреля 2022 года № 325 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования**

**«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Тип | Водоотдача сети  (л/с) (Qф) | Привязка | Координаты | |
| Северной широты | Восточной долготы |
| **Пожарные гидранты** | | | | | | |
| **п. Кизнер** | | | | | | |
| 1. | Первомайская, 23 | К-100 | 14,8 | 1-0-1 | 56.280586 | 51.514812 |
| 2. | Первомайская, 29 | К-100 | 14,8 | 1-1-0 | 56.279818 | 51.514614 |
| 3. | Первомайская, 87 | К-100 | 14,8 | 2-0-0 | 56.273464 | 51.515514 |
| 4. | Первомайская, 102 | К-100 | 14,8 | 0-9-1 | 56.271986 | 51.518357 |
| 5. | Первомайская, 138 | К-100 | 14,8 | 0-1-0 | 56.268468 | 51.521908 |
| 6. | Победы, 1 | К-100 | 18,1 | 0-2-5 | 56.279544 | 51.508011 |
| 7. | Победы, 16 | К-100 | 18,1 | 0-1-2 | 56.277706 | 51.509027 |
| 8. | Победы, 24 | К-100 | 18,1 | 0-2-1 | 56.276480 | 51.509743 |
| 9. | Победы, 40 | К-100 | 18,1 | 0-1-2 | 56.274647 | 51.510646 |
| 10. | Победы, 58 | К-100 | 18,1 | 0-5-2 | 56.272737 | 51.511490 |
| 11. | Спортивная, 26-1 | К-100 | 18,1 | 0-5-2 | 56.275121 | 51.509221 |
| 12. | Спортивная, 44 | К-100 | 18,1 | 0-5-2 | 56.272720 | 51.510153 |
| 13. | Комсомольская, 2 | К-100 | 18,1 | 0-4-5 | 56.278556 | 51.506034 |
| 14. | Комсомольская, 15 | К-100 | 18,1 | 0-0-1 | 56.277281 | 51.507160 |
| 15. | Комсомольская, 28 | К-100 | 18,1 | 0-9-3 | 56.275410 | 51.507950 |
| 16. | Комсомольская, 36 | К-100 | 18,1 | 0-2-9 | 56.274420 | 51.508375 |
| 17. | Комсомольская, 44 | К-100 | 18,1 | 0-1-3 | 56.273583 | 51.508736 |
| 18. | Калинина, 4 | К-100 | 12,8 | 0-2-6 | 56.276585 | 51.502388 |
| 19. | Калинина, 22 | К-100 | 12,8 | 0-1-5 | 56.274467 | 51.502946 |
| 20. | Калинина, 44 | К-100 | 12,8 | 0-3-11 | 56.272570 | 51.503901 |
| 21. | Калинина, 50 | К-100 | 12,8 | 0-5-8 | 56.272016 | 51.504234 |
| 22. | Савина, 19 | К-100 | 18,1 | 0-0-0 | 56.269633 | 51.506349 |
| 23. | Савина, 19а | К-100 | 18,1 | 0-2-4 | 56.270094 | 51.505678 |
| 24. | Савина, 21а | К-100 | 18,1 | 0-1-1 | 56.270352 | 51.508438 |
| 25. | Садовая, 4 | К-100 | 14,8 | 0-0-8 | 56.280440 | 51.510899 |
| 26. | пер. Садовый 4 | К-100 | 14,8 | 0-2-7 | 56.280899 | 51.512314 |
| 27. | Свободы, 49а | К-100 | 15,7 | 1-0-2 | 56.280469 | 51.518247 |
| 28. | Свободы, 40/2 | К-100 | 15,7 | 0-3-1 | 56.279998 | 51.524034 |
| 29. | Свободы, 38 | К-100 | 15,7 | 0-0-9 | 56.279614 | 51.521015 |
| 30. | Свободы, 46 | К-100 | 15,7 | 0-3-0 | 56.280308 | 51.525652 |
| 31. | Свободы, 24 | К-100 | 15,7 | 1-0-1 | 56.281567 | 51.519744 |
| 32. | Свободы, 14 | К-100 | 15,7 | 0-3-0 | 56.282457 | 51.518304 |
| 33. | Азина, 2 | К-100 | 14,8 | 0-2-2 | 56.277779 | 51.504107 |
| 34. | Азина, 15 | К-100 | 14,8 | 0-0-8 | 56.276479 | 51.505239 |
| 35. | Азина, 25 | К-100 | 14,8 | 0-2-1 | 56.275092 | 51.505748 |
| 36. | Азина, 36 | К-100 | 14,8 | 0-5-9 | 56.273788 | 51.506252 |
| 37. | Пионерская, 1 | К-100 | 14,8 | 0-1-3 | 56.280658 | 51.510080 |
| 38. | Пионерская, 14 | К-100 | 14,8 | 0-0-6 | 56.278878 | 51.510751 |
| 39. | Пионерская, 30 | К-100 | 14,8 | 8-2-0 | 56.276905 | 51.511931 |
| 40. | Пионерская, 52 | К-100 | 14,8 | 2-4-0 | 56.274334 | 51.513077 |
| 41. | Пионерская, 128 | К-100 | 14,8 | 0-2-5 | 56.268060 | 51.519692 |
| 42. | Пионерская, 67 | К-100 | 16,6 | 0-1-9 | 56.273301 | 51.514881 |
| 43. | Пионерская, 84 | К-100 | 16,6 | 0-0-5 | 56.271538 | 51.515895 |
| 44. | Пионерская, 103 | К-100 | 16,6 | 2-1-0 | 56.270207 | 51.517604 |
| 45. | Пионерская, 115 | К-100 | 16,6 | 0-2-1 | 56.268985 | 51.518925 |
| 46. | Труда, 37 | К-100 | 16,6 | 1-0-1 | 56.274135 | 51.512140 |
| 47. | Труда, 41 | К-100 | 16,6 | 0-0-1 | 56.273000 | 51.512735 |
| 48. | Новая, 4 | К-100 | 14,8 | 0-2-10 | 56.281206 | 51.524794 |
| 49. | Мира, 10 | К-100 | 14,8 | 0-2-0 | 56.281939 | 51.527122 |
| 50. | Кузнецова, 20 | К-100 | 15,7 | 0-2-0 | 56.282897 | 51.522481 |
| 51. | Кузнецова, 32 | К-100 | 15,7 | 0-2-0 | 56.283599 | 51.523958 |
| 52. | Кузнецова, 40 | К-100 | 15,7 | 0-1-8 | 56.284099 | 51.525049 |
| 53. | Кузнецова, 48 | К-100 | 15,7 | 0-1-8 | 56.284659 | 51.526188 |
| 54. | Октябрьская, 1 | К-100 | 15,7 | 0-1-0 | 56.281863 | 51.515508 |
| 55. | Октябрьская, 33 | К-100 | 15,7 | 0-1-10 | 56.284566 | 51.521641 |
| 56. | Октябрьская, 39 | К-100 | 15,7 | 0-2-3 | 56.285172 | 51.522437 |
| 57. | Октябрьская, 57 | К-100 | 15,7 | 0-2-2 | 56.287838 | 51.526662 |
| 58. | Тыжминская, 15 | К-100 | 14,8 | 8-6-0 | 56.283732 | 51.522254 |
| 59. | Тыжминская, 5 | К-100 | 14,8 | 0-8-7 | 56.282953 | 51.520686 |
| 60. | Подлесная, 1/2 | К-100 | 14,8 | 10-7-0 | 56.271201 | 51.514636 |
| 61. | Подлесная, 7 | К-100 | 14,8 | 0-3-0 | 56.270063 | 51.515990 |
| 62. | Подлесная, 17 | К-100 | 14,8 | 0-2-9 | 56.268081 | 51.518334 |
| 63. | Вокзальная, 1 | К-100 | 15,7 | 0-2-8 | 56.285025 | 51.519072 |
| 64. | Вокзальная, 13 | К-100 | 15,7 | 0-2-8 | 56.284407 | 51.517577 |
| 65. | Вокзальная, 18 | К-100 | 15,7 | 0-1-9 | 56.283931 | 51.516125 |
| 66. | Аллейная, 19 | К-100 | 15,7 | 0-10-0 | 56.281563 | 51.532291 |
| 67. | Аллейная, 3 | К-100 | 15,7 | 0-1-0 | 56.284182 | 51.527814 |
| 68. | Аллейная, 10 | К-100 | 15,7 | 2-1-0 | 56.282622 | 51.528535 |
| 69. | Аллейная, 15 | К-100 | 15,7 | 0-3-5 | 56.281289 | 51.529220 |
| 70. | Майская, 3 | К-100 | 15,7 | 0-1-0 | 56.283369 | 51.530386 |
| 71. | Савина, 31  (напротив новой котельной) | К-100 | 18,1 | 0-0-0 | 56.271292 | 51.514335 |
| 72. | Савина, 31  (напротив магазина) | К-100 | 18,1 | 0-0-0 | 56.271251 | 51.510298 |
| 73. | Савина, 1  (между школой и садиком) | К-100 | 18,1 | 0-0-0 | 56.272126 | 51.512036 |
| 74. | Савина, 1  (между школой и садиком) | К-100 | 18,1 | 0-0-0 | 56.271601 | 51.512487 |
| 75. | Сосновая, 23 (у часовни) | К-100 | 15,7 | 0-1-1 | 56.293811 | 51.537854 |
| 76. | Сосновая, 28 | К-100 | 15,7 | 0-2-1 | 56.295304 | 51.539067 |
| 77. | Сосновая (у медпункта) | К-150 | 23,4 | 0-1-1 | 56.296615 | 51.542023 |
| 78. | территория в/ч 53701  (у столовой) | К-100 | 15,7 | 0-2-2 | 56.294158 | 51.543861 |
| 79. | территория в/ч 53701 (караул №1) | К-100 | 15,7 | 0-3-2 | 56.289914 | 51.547376 |
| 80. | Гоголя, 4 ( у забора) | К-100 | 16,6 | 0-10-10 | 56.281702 | 51.505908 |
| 81. | Гоголя, 12 | К-100 | 16,6 | 0-5-4 | 56.281026 | 51.503108 |
| 82. | Гоголя, 17 | К-100 | 16,6 | 0-2-4 | 56.279888 | 51.501559 |
| 83. | Гоголя, 32 | К-100 | 16,6 | 0-2-4 | 56.279144 | 51.499828 |
| 84. | Гоголя, 62 | К-100 | 16,6 | 0-3-0 | 56.276845 | 51.496343 |
| 85. | Гоголя, 76 | К-100 | 16,6 | 0-1-0 | 56.275824 | 51.495144 |
| 86. | пер. Гоголя, 5 | К-100 | 16,6 | 0-3-1 | 56.281897 | 51.502394 |
| 87. | Дербушева, 3 | К-100 | 16,6 | 0-1-0 | 56.280618 | 51.500928 |
| 88. | Дербушева, 20 | К-100 | 16,6 | 0-2-0 | 56.279528 | 51.498469 |
| 89. | Советская, 8 | К-100 | 16,6 | 0-6-2 | 56.283456 | 51.508939 |
| 90. | Советская, 29 | К-100 | 16,6 | 1-0-2 | 56.286116 | 51.517224 |
| 91. | Советская, 38 | К-100 | - | 0-2-4 | 56.287579 | 51.518688 |
| 92. | Советская, 44 | К-100 | 16,6 | 0-4-4 | 56.287672 | 51.520283 |
| 93. | Советская, 53 | К-100 | 16,6 | 0-5-3 | 56.288746 | 51.522720 |
| 94. | Советская, 58 | К-100 | 16,6 | 0-1-1 | 56.289409 | 51.524311 |
| 95. | Советская, 65 | К-100 | 16,6 | 1-0-0 | 56.290397 | 51.526377 |
| 96. | Советская, 69 | К-100 | 16,6 | 0-10-0 | 56.290955 | 51.527348 |
| 97. | Советская, 71 | К-100 | 16,6 | 0-2-1 | 56.291206 | 51.528102 |
| 98. | Советская, 77 | К-100 | 16,6 | 0-2-2 | 56.292044 | 51.529831 |
| 99. | Школьная, 1  (перед ц.в. в школу) | К-100 | 15,7 | 0-0-0 | 56.289547 | 51.517712 |
| 100. | Школьная, 1  (напротив главных ворот школы) | К-100 | 15,7 | 1-0-0 | 56.288748 | 51.515897 |
| 101. | Школьная, 9 | К-100 | 15,7 | 3-1-0 | 56.288915 | 51.519961 |
| 102. | Школьная, 26 | К-100 | 15,7 | 3-1-1 | 56.290809 | 51.524854 |
| 103. | Школьная, 29 | К-100 | 15,7 | 3-1-1 |  |  |
| 104. | Школьная, 46 | К-100 | 15,7 | 3-1-3 | 56.292640 | 51.528469 |
| 105. | Школьная, 70 | К-100 | 15,7 | 2-1-3 | 56.294373 | 51.531879 |
| 106. | Красноармейская, 12 | К-100 | 16,6 | 1-0-0 | 56.284091 | 51.505658 |
| 107. | Лесная, 1 | К-100 | 16,6 | 0-9-1 | 56.282537 | 51.504507 |
| 108. | Лесная, 31 | К-100 | 16,6 | 0-9-1 | 56.286027 | 51.500216 |
| 109. | Станционная, 1 | К-100 | 15,7 | 0-12-0 | 56.285073 | 51.514701 |
| 110. | Луговая, 3 | К-100 | 12,8 | 0-0-1 | 56.285905 | 51.496686 |
| 111. | Луговая, 20 | К-100 | 12,8 | 0-1-1 | 56.286754 | 51.498849 |
| 112. | Луговая, 29 | К-100 | 12,8 | 1-0-1 | 56.287692 | 51.501380 |
| 113. | Луговая, 63 | К-100 | 12,8 | 1-0-1 | 56.289997 | 51.507238 |
| 114. | Луговая, 71 | К-100 | 12,8 | 1-0-1 | 56.290646 | 51.508921 |
| 115. | Чайковского, 62 | К-100 | 12,8 | 1-0-2 | 56.291544 | 51.511030 |
| 116. | Чайковского, 11 | К-100 | 12,8 | 0-1-1 | 56.288823 | 51.501354 |
| 117. | Чайковского, 37 | К-100 | 12,8 | 0-3-7 | 56.290592 | 51.505928 |
| 118. | Санаторная, 1 (за котельной) | К-100 | 15,7 | 0-0-0 | 56.293641 | 51.524240 |
| 119. | Санаторная, 1 (между КДЦ и поликлиникой) | К-100 | 15,7 | 0-0-0 | 56.294183 | 51.520619 |
| 120. | Санаторная, 1 (около КДЦ на углу) | К-100 | 15,7 | 0-0-0 | 56.293864 | 51.520218 |
| 121. | Санаторная, 1 (у детского отделения) | К-100 | 15,7 | 0-0-0 | 56.293462 | 51.521000 |
| 122. | Санаторная, 35 (напротив ОВД) | К-100 | 15,7 | 0-20-0 | 56.295566 | 51.517573 |
| 123. | Санаторная, 35 (во дворе ОВД) | К-100 | 15,7 | 0-2-1 | 56.295869 | 51.517576 |
| 124. | Широкая, 16 | К-100 | 14,8 | 2-1-0 | 56.294653 | 51.507982 |
| 125. | Широкая, 2 | К-100 | 14,8 | 2-1-0 | 56.296275 | 51.508543 |
| 126. | пер.Широкий, 2а | К-100 | 14,8 | 2-1-0 | 56.295636 | 51.513131 |
| 127. | Прибрежная, 9 | К-100 | 14,8 | 1-2-1 | 56.293865 | 51.506723 |
| 128. | Ключевая, 5 | К-100 | 14,8 | 0-2-2 | 56.292536 | 51.481528 |
| 129. | Ключевая, 27 | К-100 | 12,8 | 3-1-0 | 56.295296 | 51.480830 |
| 130. | Солнечная,15 | К-100 | - | 0-3-1 | 56.296175 | 51.484562 |
| 131. | Солнечная, 16а | К-100 | 12,8 | 0-2-9 | 56.294820 | 51.484191 |
| 132. | Леспромхозовская, 4 | К-100 | 18,1 | 2-4-0 | 56.295459 | 51.529371 |
| 133. | Леспромхозовская, 22 | К-100 | 18,1 | 2-4-0 | 56.293773 | 51.526181 |
| 134. | Интернациональная, 22 | К-100 | 18,1 | 0-3-0 | 56.292317 | 51.525716 |
| 135. | Интернациональная, 48 | К-100 | 18,1 | 0-2-0 | 56.295067 | 51.531422 |
| 136. | Березовая, 10 | К-100 | 18,1 | 0-1-0 | 56.295673 | 51.527481 |
| 137. | Кооперативная, 8 | К-100 | - | 0-3-0 | 56.286071 | 51.510386 |
| 138. | Кооперативная, 16 | К-100 | 16,6 | 0-3-0 | 56.285123 | 51.507770 |
| 139. | Кизнерская, 10 | К-100 | 14,8 | 0-0-8 | 56.286858 | 51.512709 |
| 140. | Кизнерская, 26  (у магазина Одиссея) | К-100 | 14,8 | 0-3-0 | 56.288312 | 51.511829 |
| 141. | Кизнерская, 38 | К-100 | 14,8 | 0-0-8 | 56.289567 | 51.512776 |
| 142. | Кизнерская, 48 | К-100 | 14,8 | 0-0-6 | 56.290619 | 51.513137 |
| 143. | Кизнерская, 80 | К-100 | 14,8 | 0-0-6 | 56.293631 | 51.514101 |
| 144. | Кизнерская, 55 | К-100 | 14,8 | 0-7-7 | 56.293138 | 51.513607 |
| 145. | Кизнерская, 63 | К-100 | 14,8 | 0-7-7 | 56.294217 | 51.513934 |
| 146. | Кизнерская, 71 | К-100 | 14,8 | 0-6-3 | 56.295293 | 51.514212 |
| 147. | Кизнерская, 77 | К-100 | 14,8 | 0-6-3 | 56.295954 | 51.514263 |
| 148. | Кизнерская, 95 | К-100 | 14,8 | 1-2-0 | 56.298751 | 51.515240 |
| 149. | Кизнерская, 101а | К-100 | 14,8 | 1-2-3 | 56.299964 | 51.516026 |
| 150. | Колхозная, 2 | К-100 | 16,6 | 1-0-0 | 56.282550 | 51.505907 |
| 151. | Колхозная, 19 | К-100 | 16,6 | 1-0-0 | 56.156383 | 51.717644 |
| 152. | Колхозная, 28 | К-100 | 16,6 | 1-0-0 | 56.285423 | 51.502264 |
| 153. | Береговая, 1 | К-100 | 16,6 | 4-0-0 | 56.283784 | 51.499369 |
| 154. | Рабочая, 7 | К-100 | 16,6 | 0-0-2 | 56.284166 | 51.500423 |
| 155. | Рабочая, 16 | К-100 | - | 0-5-0 | 56.283307 | 51.501718 |
| 156. | ул. Карла Маркса, 22а  (у стоянки) | К-150 | 42,5 | 0-0-7 | 56.287054 | 51.505927 |
| 157. | ул. Карла Маркса, 22а  (у забора напротив администрации) | К-150 | 42,5 | 5-0-0 | 56.287964 | 51.505227 |
| 158. | ул. Карла Маркса, 22а  (на углу у спортплощадки) | К-150 | 42,5 | 2-0-0 | 56.288189 | 51.505841 |
| 159. | ул. Карла Маркса, 22а  (на углу за ПВ) | К-100 | 18,1 | 4-0-0 | 56.287630 | 51.505506 |
| 160. | Ворошилова, 1 | К-100 | 18,1 | 4-0-0 | 56.290225 | 51.511086 |
| 161. | Ворошилова, 17 | К-100 | 18,1 | 2-0-0 | 56.288684 | 51.506794 |
| 162. | Ворошилова, 24 | К-100 | 18,1 | 4-2-0 | 56.289504 | 51.508700 |
| 163. | Ворошилова, 38 | К-100 | 18,1 | 2-0-0 | 56.288456 | 51.505832 |
| 164. | Ворошилова, 41 | К-100 | 18,1 | 2-0-0 | 56.284958 | 51.497093 |
| 165. | Ворошилова, 48 | К-100 | 18,1 | 4-0-0 | 56.287652 | 51.503283 |
| 166. | Ворошилова, 56 | К-100 | 18,1 | 4-0-0 | 56.286053 | 51.499656 |
| 167. | Советская, 7а | К-100 | - | 0-1-0 | 56.284267 | 51.507505 |
| 168. | ул. Дорожников, 5  ПСЧ-34 (во дворе у стометровой полосы) | К-150 | 42,5 | 0-0-0 | 56.300507 | 51.534522 |
| 169. | ул. Дорожников, 5 ПСЧ-34 (во дворе на левом углу здания ПСЧ) | К-150 | 42,5 | 0-0-0 | 56.300612 | 51.534691 |
| 170. | ул. Дорожников, 5 ПСЧ-34 (во дворе на правом углу здания ПСЧ) | К-150 | 42,5 | 0-0-0 | 56.300981 | 51.534677 |
| 171. | ул. Дорожников, 5 ПСЧ-34 (во дворе у огневой полосы) | К-150 | 42,5 | 0-0-0 | 56.301149 | 51.534500 |
| **Территориальный отдел «Балдеевский»** | | | | | | |
|  | **с. Балдейка** |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Новая, 12-2 | Т-100 | - | 0-2-1 | 56.205613 | 51.539205 |
|  | **д. Нижняя Чабья** |  |  |  |  |  |
| 2. | ул. Центральная, 4 | Т-100 | 11,7 | 0-2-2 | 56.204554 | 51.554320 |
| 3. | ул. Центральная, 12 | Т-100 | 11,7 | 0-5-1 | 56.203508 | 51.554582 |
| 4. | ул. Центральная, 26 | Т-100 | 11,7 | 2-4-0 | 56.202288 | 51.555043 |
| 5. | ул. Центральная, 35 | Т-100 | 11,7 | 0-2-9 | 56.199629 | 51.556854 |
| 6. | ул. Центральная, 69 | Т-100 | 11,7 | 2-4-0 | 56.193856 | 51.558540 |
| 7. | ул. Лесная, 4 | Т-100 | 11,7 | 0-3-0 | 56.197432 | 51.559293 |
|  | **д. Старый Аргабаш** |  |  |  |  |  |
| 8. | ул. Центральная, 7 | Т-100 | 10,5 | 0-3-7 | 56.171743 | 51.640363 |
| 9. | ул.Центральная, 15 | Т-100 | 10,5 | 0-0-0 | 56.170308 | 51.639908 |
| 10. | ул. Центральная, 21 | Т-100 | - | 0-0-0 | 56.168960 | 51.639479 |
| 11. | ул. Речная, 4 | Т-100 | 10,5 | 0-0-0 | 56.170341 | 51.638086 |
| 12. | ул. Речная, 1 | Т-100 | 10,5 | 0-0-0 | 56.172342 | 51.639391 |
| 13. | ул. Речная, 20 | Т-100 | 10,5 | 0-2-0 | 56.167329 | 51.636754 |
| 14. | ул. Речная, 14 | Т-100 | 10,5 | 0-2-1 | 56.168694 | 51.637179 |
| 15. | ул. Речная, 26 | Т-100 | 10,5 | 2-1-0 | 56.165997 | 51.636562 |
| 16. | ул. Молодежная, 2 | Т-100 | 10,5 | 2-1-0 | 56.167947 | 51.637541 |
| **Территориальный отдел «Безменшурский»** | | | | | | |
|  | **д. Безменшур** |  |  |  |  |  |
| 17. | ул. Лесная, 26 | Т-100 | 10,5 | 0-2-0 | 56.463578 | 51.274506 |
| 18. | ул. Верхняя, 5 | Т-100 | 10,5 | 0-2-0 | 56.460012 | 51.279948 |
| 19. | ул. Верхняя, 35 | Т-100 | 10,5 | 0-2-0 | 56.457036 | 51.285051 |
| 20. | ул. Лесная, 44 | Т-100 | 10,5 | 0-1-8 | 56.466201 | 51.273824 |
| 21. | ул. Верхняя, 17 | Т-100 | 10,5 | 0-1-8 | 56.458979 | 51.281713 |
|  | **д. Бертло** |  |  |  |  |  |
| 22. | ул. Заречная 11 | Т-100 | 10,5 | 0-1-0 | 56.448347 | 51.248591 |
| 23. | ул. Молодежная, 4 | Т-100 | 10,5 | 0-1-10 | 56.448510 | 51.255034 |
| 24. | ул. Центральная, 11 | Т-100 | 10,5 | 8-6-0 | 56.448580 | 51.252852 |
| **Территориальный отдел «Бемыжский»** | | | | | | |
|  | **с. Бемыж** |  |  |  |  |  |
| 25. | ул. Коммунальная, 18 | Т-100 | - | 0-7-7 | 56.147083 | 51.716909 |
| 26. | ул. Советская, 2 | Т-100 | - | 0-6-3 | 56.148356 | 51.717778 |
| 27. | ул. Азиная, 21 | Т-100 | 11,7 | 0-0-1 | 56.150428 | 51.724028 |
| 28. | ул. Куйбышева, 32 | Т-100 | 11,7 | 0-9-3 | 56.153368 | 51.715205 |
| 29. | ул. Куйбышева, 36 | Т-100 | 11,7 | 0-2-9 | 56.154195 | 51.714979 |
| 30. | ул. Колхозная, 17 | Т-100 | 10,5 | 2-0-0 | 56.154639 | 51.718160 |
| 31. | ул. Больничная, 1 | Т-100 | 10,5 | 0-9-1 | 56.157857 | 51.725231 |
| **Территориальный отдел «Верхнебемыжский»** | | | | | | |
|  | **д. Верхний Бемыж** |  |  |  |  |  |
| 32. | ул. Солнечная, 1 | Т-100 | 10,5 | 0-5-4 | 56.226893 | 51.708566 |
| 33. | ул. Солнечная, 6 | Т-100 | 10,5 | 0-2-4 | 56.226956 | 51.708393 |
| 34. | ул. Баграшова, 8 | Т-100 | 10,5 | 0-2-4 | 56.226963 | 51.708689 |
| 35. | ул. Молодежная, 3 | Т-100 | 10,5 | 0-3-0 | 56.227829 | 51.705090 |
| 36. | ул. Садовая, 6 | Т-100 | 11,7 | 0-6-2 | 56.228179 | 51.708804 |
|  | **д. Верхняя Тыжма** |  |  |  |  |  |
| 37. | ул. Новая 4 | Т-100 | 10,5 | 5-0-0 | 56.300016 | 51.774155 |
| 38. | ул. Новая, 7 | Т-100 | 10,5 | 2-0-0 | 56.300624 | 51.773468 |
| 39. | ул. Новая, 10 | Т-100 | 10,5 | 4-0-0 | 56.301964 | 51.771711 |
| 40. | ул. Новая, 13 | Т-100 | 10,5 | 4-0-0 | 56.299532 | 56.299532 |
| 41. | ул. Заречная, 15 | Т-100 | - | 2-0-0 | 56.300259 | 51.771838 |
| 42. | ул. Заречная, 25 | Т-100 | 10,5 | 4-2-0 | 56.301734 | 51.770096 |
| 43. | ул. Клубная, 2 | Т-100 | 10,5 | 2-0-0 | 56.300838 | 51.772505 |
| 44. | ул. Клубная, 8 | Т-100 | 10,5 | 2-0-0 | 56.300080 | 51.773610 |
| 45. | ул. Клубная, 22 | Т-100 | 10,5 | 4-0-0 | 56.301924 | 51.771040 |
| 46. | ул. Шанхайская, 14 | Т-100 | 10,5 | 4-0-0 | 56.302838 | 51.763599 |
|  | **д. Айдуан-Чабья** |  |  |  |  |  |
| 47. | ул. Молодежная, 15 | Т-100 | 10,5 | 5-0-0 | 56.207605 | 51.670072 |
| **Территориальный отдел «Кизнерский»** | | | | | | |
|  | **д. Лака Тыжма** |  |  |  |  |  |
| 48. | ул. Осенняя, 12 | К-100 | 11,7 | 2-1-0 | 56.260353 | 51.525483 |
| 49. | ул. Осенняя  у водонапорной башни | К-100 | 11,7 | 2-3-0 | 56.258342 | 51.519507 |
| 50. | ул. Транзитная, 8 | К-100 | 11,7 | 1-1-0 | 56.266637 | 51.522629 |
| 51. | ул. Транзитная, 16а | К-100 | 11,7 | 0-1-0 | 56.266233 | 51.520882 |
| 52. | ул. Совхозная, 5 | К-100 | 11,7 | 0-2-1 | 56.266163 | 51.524220 |
| 53. | ул. Совхозная, 27 | К-100 | 11,7 | 3-1-2 | 56.262686 | 51.527129 |
| 54. | ул. Совхозная, 35 | К-100 | 11,7 | 1-0-3 | 56.261267 | 51.528313 |
| 55. | ул. Почтовая, 34 | К-100 | 11,7 | 1-0-0 | 56.261047 | 51.530573 |
| 56. | ул. Совхозная  поворот на ООО "Лака Лес" | К-100 | 11,7 | 1-2-1 | 56.260143 | 51.532807 |
| **Территориальный отдел «Короленковский»** | | | | | | |
|  | **с. Короленко** |  |  |  |  |  |
| 57. | ул. имени Короленко, 20 | Т-100 | 11,7 | 3-1-0 | 56.418512 | 51.769218 |
| 58. | ул. имени Короленко 55 | Т-100 | 11,7 | 0-15-1 | 56.424853 | 51.771341 |
|  | **д. Мултан** |  |  |  |  |  |
| 59. | ул. Удмуртская, 43 | Т-100 | 10,5 | 0-2-9 | 56.408647 | 51.739176 |
| **Территориальный отдел «Крымско-Слудский»** | | | | | | |
|  | **с. Крымская Слудка** |  |  |  |  |  |
| 60. | ул. Садовая, 11 | Т-100 | 10,5 | 0-1-0 | 55.998117 | 51.428683 |
| 61. | пер. Школьный, 3 | Т-100 | 10,5 | 0-2-5 | 56.000414 | 51.429556 |
| 62. | ул. Кленовая, 1 | Т-100 | 10,5 | 0-1-2 | 55.998914 | 51.423771 |
| 63. | ул. Юбилейная, 7 | Т-100 | 10,5 | 0-2-1 | 55.999702 | 51.437227 |
| 64. | ул. Березовая 4 | Т-100 | 10,5 | 0-1-2 | 55.994001 | 51.426362 |
| 65. | ул. Молодежная, 8 | Т-100 | 10,5 | 0-5-2 | 55.999310 | 51.433864 |
|  | **д. Марийский Сарамак** |  |  |  |  |  |
| 66. | ул. Верхняя, 17 | Т-100 | 10,5 | 0-4-5 | 56.035591 | 51.483264 |
| 67. | ул. Центральная, 14 | Т-100 | 10,5 | 4-0-0 | 56.035761 | 51.474796 |
| 68. | ул. Верхняя, 20 | Т-100 | 10,5 | 0-4-5 | 56.035471 | 51.484241 |
| 69. | ул. Верхняя, 12 | Т-100 | 10,5 | 0-2-3 | 56.035693 | 51.480847 |
| 70. | ул. Верхняя, 8 | Т-100 | 10,5 | 0-1-0 | 56.035780 | 51.479259 |
| 71. | ул. Верхняя, 3 | Т-100 | 10,5 | 0-4-5 | 56.036363 | 51.476722 |
|  | **д. Бажениха** |  |  |  |  |  |
| 72. | ул. Тополиная, 14 | Т-100 | 10,5 | 0-0-2 | 55.965161 | 51.512658 |
|  | **д. Удмуртский Сарамак** |  |  |  |  |  |
| 73. | ул. Заречная, 11 | Т-100 | 10,5 | 0-5-0 | 56.029748 | 51.553713 |
| 74. | ул. Заречная, 25 | Т-100 | 10,5 | 0-0-7 | 56.027946 | 51.557041 |
| **Территориальный отдел «Муркозь-Омгинский»** | | | | | | |
|  | **д. Муркозь Омга** |  |  |  |  |  |
| 75. | ул. Нижняя, 25 | Т-100 | 10,5 | 0-1-9 | 56.588708 | 51.335830 |
| 76. | ул. Нижняя 21 | Т-100 | 10,5 | 0-10-0 | 56.588430 | 51.335602 |
| 77. | ул. Нижняя 57 | Т-100 | 10,5 | 0-1-0 | 56.594163 | 51.343234 |
| 78. | ул. Новая, 1 | Т-100 | 10,5 | 2-1-0 | 56.586445 | 51.337793 |
|  | **д. Новый Бурнак** |  |  |  |  |  |
| 79. | ул. им. Тельмана, 11 | Т-100 | 10,5 | 0-3-5 | 56.595561 | 51.297947 |
| 80. | ул. Школьная (у магазина) | Т-100 | 10,5 | 0-1-0 | 56.594361 | 51.294776 |
| **Территориальный отдел «Старободьинский»** | | | | | | |
|  | **д. Старая Бодья** |  |  |  |  |  |
| 81. | ул. Большая, 2 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.356617 | 51.352205 |
| 82. | ул. Большая, 28 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.358147 | 51.346863 |
| 83. | ул. Малая, 14 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.356468 | 51.349587 |
| 84. | ул. Школьная, 14 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.360924 | 51.345947 |
| 85. | ул. Кооперативная, 12 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.360751 | 51.348373 |
| 86. | ул. Аллейная, 5 | Т-100 | 11,7 | 0-3-7 | 56.362108 | 51.352432 |
|  | **с. Кибья** |  |  |  |  |  |
| 87. | ул. Большая, 36 (магазин) | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.413639 | 51.410805 |
| 88. | ул. Луговая, 5 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.410810 | 51.409613 |
| 89. | ул. Большая, 60 | Т-100 | 10,5 | 0-0-0 | 56.413175 | 51.414098 |
| 90. | ул. Большая, 10 | Т-100 | 11,7 | 0-0-0 | 56.414932 | 51.404742 |
| **Территориальный отдел «Старокармыжский»** | | | | | | |
|  | **д. Старый Кармыж** |  |  |  |  |  |
| 91. | ул. Азина,9 | Т-100 | 10,5 | 0-4-4 | 56.174381 | 51.834586 |
|  | **д. Макан-Пельга** |  |  |  |  |  |
| 92. | ул. Большая, 20 | Т-100 | - | 0-0-5 | 56.154277 | 51.837673 |
| 93. | ул. Большая 22 | Т-100 | 10,5 | 2-1-0 | 56.154527 | 51.838858 |
| 94. | ул. Семеновка, 2 | Т-100 | - | 0-2-1 | 56.151731 | 51.839657 |
| **Территориальный отдел «Старокопкинский»** | | | | | | |
|  | д. Русская Коса |  |  |  |  |  |
| 95. | ул. Заречная, 14 | Т-100 | 10,5 | 0-8-7 | 56.554309 | 51.498901 |
| 96. | ул. Центральная, 7 | Т-100 | 10,5 | 10-7-0 | 56.543840 | 51.510257 |
| 97. | ул. Центральная, 21 | Т-100 | 10,5 | 0-3-0 | 56.545714 | 51.508017 |
| 98. | ул. Центральная, 47 | Т-100 | 10,5 | 0-2-9 | 56.549482 | 51.502390 |
| 99. | ул. Центральная, 39 | Т-100 | 10,5 | 0-2-8 | 56.547811 | 51.504536 |
| 100. | ул. Родниковая, 49 | Т-100 | 11,7 | 0-2-8 | 56.552765 | 51.505780 |
|  | д. Гыбдан |  |  |  |  |  |
| 101. | ул. Центральная, 33 | Т-100 | 10,5 | 0-2-8 | 56.561157 | 51.630653 |
| **Территориальный отдел «Ягульский»** | | | | | | |
|  | **д. Ягул** |  |  |  |  |  |
| 102. | ул. Пионерская, 2 (у СДК) | Т-100 | 11,7 | 0-20-0 | 56.348652 | 51.583074 |
| 103. | ул. Первомайская 46 | Т-100 | 11,7 | 0-2-1 | 56.348539 | 51.578951 |
| 104. | ул. Октябрьская, 60 | Т-100 | 11,7 | 2-1-0 | 56.348864 | 51.576936 |
| 105. | ул. Центральная,11 | Т-100 | 11,7 | 2-1-0 | 56.344014 | 51.581386 |
|  | **д. Старый Трык** |  |  |  |  |  |
| 106. | ул. Дербушева, 9 | Т-100 | 11,7 | 2-1-0 | 56.357834 | 51.547174 |
| 107. | ул. Дербушева, 52 | Т-100 | 11,7 | 0-2-2 | 56.356929 | 51.537840 |

**Пожарные водоемы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **Вместимость** | | | **Привязка** | | | **Координаты** | | | |
| **Северной широты** | | | **Восточной долготы** |
| **п. Кизнер** | | | | | | | | | | | |
| 1. | ул. Первомайская, 81 | 75 | | 0-0-0 | | | 56.273389 | | | 51.518752 | |
| 2. | ул. Савина, БПК | 50 | | 0-0-0 | | | 56.271479 | | | 51.501562 | |
| 3. | ул. Подлесная 22  (около мн. кв. дома) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.269758 | | | 51.515605 | |
| 4. | ул. Савина, 3б | 50 | | 0-0-0 | | | 56.270884 | | | 51.513473 | |
| 5. | ул. Первомайская, 4 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.276750 | | | 51.515380 | |
| 6. | ул. Савина 3 (школа №2) | 150 | | 0-0-0 | | | 56.271198 | | | 51.511979 | |
| 7. | ул. Тополиная, 7 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.270007 | | | 51.500781 | |
| 8. | ул. Савина, 23 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.270750 | | | 51.508662 | |
| 9. | ул. Первомайская,101 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.270344 | | | 51.522064 | |
| 10. | ул. Первомайская 77 | 25 | | 0-0-0 | | | 56.274387 | | | 51.517877 | |
| 11. | ул. Первомайская 73 | 75 | | 0-0-0 | | | 56.274997 | | | 51.522332 | |
| 12. | ул. Первомайская, 67 | 60 | | 0-0-0 | | | 56.274901 | | | 51.522911 | |
| 13. | ул. Первомайская, 8 | 30 | | 0-0-0 | | | 56.280204 | | | 51.514468 | |
| 14. | ул. Первомайская, 41 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.278566 | | | 51.521094 | |
| 15. | ул. Дорожников, 1 | 100 | | 0-0-0 | | | 56.302135 | | | 51.534130 | |
| 16. | ул. Кизнерская, 84 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.298539 | | | 51.517487 | |
| 17. | ул. Кизнерская, 78 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.296040 | | | 51.515286 | |
| 18. | ул. Школьная, 1 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.288539 | | | 51.517031 | |
| 19. | ул. Чайковского, 62 | 30 | | 0-0-0 | | | 56.291803 | | | 51.510927 | |
| 20. | ул. Ворошилова, 44 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.287955 | | | 51.503715 | |
| 21. | ул. Вокзальная, 1 | 150 | | 0-0-0 | | | 56.285022 | | | 51.519087 | |
| 22. | ул. Дорожников, 2 | 100 | | 0-0-0 | | | 56.302004 | | | 51.537030 | |
| 23. | ул. К. Маркса, 16  (за магазином "Все для дома") | 50 | | 0-0-0 | | | 56.287499 | | | 51.509072 | |
| 24. | ул. Мехбазы, 1 | 15 | | 0-0-0 | | | 56.293157 | | | 51.534794 | |
| 25. | ул. Кизнерская, 73 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.293934 | | | 51.509511 | |
| 26. | ул. Ленина, 15 Льнозавод | 25 | | 0-0-0 | | | 56.293373 | | | 51.470412 | |
| 27. | ул. К. Маркса, 15а | 50 | | 0-0-0 | | | 56.287248 | | | 51.510366 | |
| 28. | ул. Кизнерская 82 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.294729 | | | 51.515281 | |
| 29. | ул. К. Маркса, 26 | 50 | | 0-0-0 | | | 56.286063 | | | 51.505383 | |
| 30. | ул. Советская, 7а | 50 | | 0-0-0 | | | 56.284166 | | | 51.508471 | |
| 31. | ул. Дорожников, 5 | 100 | | 0-0-0 | | | 56.301207 | | | 51.534802 | |
| 32. | ул. Карла Маркса 1а | 100 | | 0-0-0 | | | 56.288275 | | | 51.516898 | |
| 33. | ул. Сосновая, 23 (у часовни) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.293621 | | | 51.539687 | |
| 34. | ул. Сосновая (КПП №2) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.292832 | | | 51.541623 | |
| 35. | территория в/ч 53701 (у столовой) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.294419 | | | 51.543158 | |
| 36. | территория в/ч 53701 (у штаба) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.292462 | | | 51.543340 | |
| 37. | территория в/ч 53701 (парк ИСР) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.290351 | | | 51.540581 | |
| 38. | территория в/ч 53701 (парк КТП) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.289832 | | | 51.545770 | |
| 39. | территория в/ч 53701 (караул №1) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.289366 | | | 51.547887 | |
| 40. | территория в/ч 53701 (у пож.депо) | 10 | | 0-0-0 | | | 56.290324 | | | 51.545233 | |
| 41. | территория в/ч 53701 (склад БП) | 50 | | 0-0-0 | | | 56.290441 | | | 51.542839 | |
| **Территориальный отдел «Балдеевский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **с. Балдейка** | |  | | |  | | |  | |  |
| 1. | ул. Новая, 12 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.205651 | | 51.539159 |
| 2. | ул. Центральная, 42 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.204351 | | 51.527754 |
| 3. | ул.Центральная 24 | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.205880 | | 51.531665 |
| 4. | ул. Молодежная, 15-2 | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.203271 | | 51.536544 |
| 5. | ул. Большая, 9 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.203176 | | 51.529565 |
| 6. | ул. Центральная, 55 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.203235 | | 51.525187 |
| 7. | ул. Молодежная, 10-1 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.203498 | | 51.537308 |
|  | **д. Тузьмо-Чабья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 8. | д. Тузьмо-Чабья (при въезде) | | 10 | | | 0-0-0 | | | 56.201103 | | 51.603228 |
| 9. | ул. Заречная, 7 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.200600 | | 51.597257 |
|  | **д. Нижняя Чабья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 10. | пер. Широкий, 4 | | 10 | | | 0-0-0 | | | 56.195848 | | 51.558643 |
| **Территориальный отдел «Безменшурский»** | | | | | | | | | | | |
| 11. | ул. Полевая, 5 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.455584 | | 51.274509 |
| 12. | ул. Верхняя, 17 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.458896 | | 51.281872 |
|  | **д. Чуштаськем** | |  | | |  | | |  | |  |
| 13. | ул. Центральная, 20 | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.462757 | | 51.197700 |
| **Территориальный отдел «Бемыжский»** | | | | | | | | | | | |
| 14. | ул. Куйбышева (парк) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.148700 | | 51.707579 |
| 15. | ул. Больничная, 1 | | 200 | | | 0-0-0 | | | 56.157162 | | 51.724675 |
| 16. | ул. Буденого, 2 (у магазина) | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.148808 | | 51.717187 |
| 17. | ул. Коммунальная, 4 (у школы) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.147616 | | 51.716269 |
| 18. | ул. Лубянская, 8 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.142732 | | 51.727073 |
| 19. | ул. Буденого, 8 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.142784 | | 51.727781 |
| 20. | ул. Коммунальная, 22 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.144643 | | 51.718800 |
| 21. | ул. Советская, 29 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.149181 | | 51.724365 |
| 22. | ул. Куйбышева, 26 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.154521 | | 51.715001 |
| 23. | ул. Колхозная, 21 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.156679 | | 51.716414 |
| **Территориальный отдел «Верхнебемыжский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Верхний Бемыж** | |  | | |  | | |  | |  |
| 24. | ул. Молодежная, 3 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.228514 | | 51.705449 |
| 25. | ул. Набережная, 1а | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.230092 | | 51.707673 |
| 26. | ул. Удмуртская, 2а | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.228247 | | 51.709693 |
| 27. | Центральная площадь | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.227720 | | 51.707981 |
| 28. | ул. Заречная, 8 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.227825 | | 51.722511 |
|  | **д. Айдуан-Чабья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 29. | ул. Молодежная, 4 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.208261 | | 51.668314 |
| 30. | у МТФ около дороги на Кизнер | | 70 | | | 0-0-0 | | | 56.205961 | | 51.671231 |
| 31. | ул. Широкая, 4 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.207673 | | 51.664142 |
| 32. | ул. Садовая, 16 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.208181 | | 51.672154 |
|  | **д. Верхняя Тыжма** | |  | | |  | | |  | |  |
| 33. | ул. Шанхайская, 14 | | 10 | | | 0-0-0 | | | 56.302785 | | 51.763317 |
|  | **д. Городилово** | |  | | |  | | |  | |  |
| 34. | ул. Верхняя, 6 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.301823 | | 51.752236 |
| 35. | ул. Верхняя у МТФ | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.295584 | | 51.752578 |
| **Территориальный отдел «Верхнебемыжский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Лака-Тыжма** | |  | | |  | | |  | |  |
| 36. | ул. Высотная, 13 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.252566 | | 51.536329 |
| 37. | ул. Надежды, 2 | | 10 | | | 0-0-0 | | | 56.255689 | | 51.535025 |
| 38. | ул. Надежды, 1 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.256139 | | 51.534333 |
| 39. | ул. Надежды, 47 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.251832 | | 51.543923 |
| 40. | ул. Почтовая, 20 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.263827 | | 51.527779 |
| 41. | ул. Пихтовая, 12 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.263152 | | 51.521461 |
| 42. | ул. Осенняя, 10 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.260749 | | 51.525435 |
| 43. | ул. Ветеринарная, 11 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.264602 | | 51.530201 |
| 44. | ул. Петропавловская, 1 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.249708 | | 51.550424 |
| 45. | ул. Зимняя, 11 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.260276 | | 51.535120 |
| 46. | ул. Петропавловская, 2 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.248750 | | 51.554928 |
|  | **д. Батырево** | |  | | |  | | |  | |  |
| 47. | ул. Центральная, 2а | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.254049 | | 51.634351 |
| **Территориальный отдел «Короленковский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **с. Короленко** | |  | | |  | | |  | |  |
| 48. | ул. им. Короленко, 3 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.415906 | | 51.773839 |
|  | **д. Новый Мултан** | |  | | |  | | |  | |  |
| 49. | ул. Удмуртская (при въезде) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.414914 | | 51.739858 |
|  | **д. Асинер** | |  | | |  | | |  | |  |
| 50. | ул. Центральная, 2 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.412804 | | 51.653874 |
| 51. | ул. Центральная, 38 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.409406 | | 51.660001 |
| **Территориальный отдел «Крымско-Слудский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **с. Крымская Слудка** | |  | | |  | | |  | |  |
| 52. | ул. Клубная за СДК | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.000681 | | 51.428165 |
| 53. | пер. Школьный, 1 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.000079 | | 51.430807 |
|  | **д. Бажениха** | |  | | |  | | |  | |  |
| 54. | пер. Нагорный, 3 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 55.968122 | | 51.515776 |
|  | **д. Марийский Сарамак** | |  | | |  | | |  | |  |
| 55. | ул. Центральная, 35 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.034817 | | 51.480441 |
|  | **д. Удмуртский Сарамак** | |  | | |  | | |  | |  |
| 56. | ул. Заречная, 21 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.029621 | | 51.553903 |
| 57. | ул. Нагорная, 3 (д/с) | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.030568 | | 51.559515 |
| 58. | ул. Восточная у МТФ | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.030608 | | 51.567486 |
| 59. | **д. Русский Сарамак** при въезде | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.071918 | | 51.654657 |
| **Территориальный отдел «Липовский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **с. Кизнер** | |  | | |  | | |  | |  |
| 60. | ул. Шумиловка, 1б | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.314091 | | 51.514143 |
| 61. | ул. Юбилейная, 7 | | 55 | | | 0-0-0 | | | 56.307843 | | 51.501529 |
| 62. | ул. Юбилейная, 6 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.306987 | | 51.499466 |
| 63. | ул. Свердлова, 11 (лыжная база) | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.316270 | | 51.503686 |
| 64. | ул. Нагорная 4а (школа) | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.320932 | | 51.515594 |
| 65. | ул. Механизаторов, 6 (д/с) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.309587 | | 51.511072 |
| 66. | ул. Свердлова, 15 у гостиницы | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.314270 | | 51.508382 |
| 67. | ул. Свердлова, 15  при въезде на территорию | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.313879 | | 51.505646 |
| 68. | ул. Центральная, 43 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.309414 | | 51.515503 |
| 69. | ул. Крылова, 10 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.307888 | | 51.508624 |
| 70. | ул. Шумиловка, 1б | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.313233 | | 51.518959 |
| 71. | ул. Чехова, 29а | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.318160 | | 51.532072 |
| 72. | ул. Чехова, 1 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.315104 | | 51.525853 |
| 73. | ул. Свердлова, 11 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.315723 | | 51.503090 |
| 74. | ул. Кедра Митрея, 10а | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.311959 | | 51.497354 |
| 75. | ул. Флора Васильева, 8 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.309371 | | 51.499617 |
| 76. | ул. Молодежная, 3 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.308526 | | 51.506763 |
| 77. | ул. Дьяконова, 4 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.310975 | | 51.509563 |
| 78. | ул. Свердлова, 1а | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.314611 | | 51.509725 |
| 79. | ул. Светлая, 3 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.312176 | | 51.514953 |
| 80. | ул. Большая, 42 | | 120 | | | 0-0-0 | | | 56.315590 | | 51.514322 |
|  | **д. Синяр-Бодья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 81. | ул. Нижняя 33 | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.334939 | | 51.396821 |
| 82. | ул. Садовая при въезде | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.332246 | | 51.402817 |
| 83. | ул. Нижняя, 7 (перекресток) | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.331563 | | 51.396891 |
|  | **д. Новый Трык** | |  | | |  | | |  | |  |
| 84. | ул. Верхняя,12 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.342457 | | 51.468355 |
| 85. | ул. Большая, 23 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.339666 | | 51.471464 |
| **Территориальный отдел «Муркозь-Омгинский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Новый Бурнак** | |  | | |  | | |  | |  |
| 86. | ул. им. Тельмана (пилорама) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.594691 | | 51.297084 |
|  | **д. Муркозь Омга** | |  | | |  | | |  | |  |
| 87. | ул. Новая, 6-2 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.585189 | | 51.335012 |
| 88. | при въезде в деревню у пилорамы | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.584600 | | 51.330303 |
| 89. | ул. Верхняя, 30 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.588136 | | 51.340020 |
|  | **д. Старая Омга** | |  | | |  | | |  | |  |
| 90. | у конюшни при въезде | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.576460 | | 51.254868 |
| **Территориальный отдел «Саркузский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Саркуз** | |  | | |  | | |  | |  |
| 91. | ул. Молодежная, 2 (СДК) | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.366482 | | 51.700711 |
| 92. | ул. Молодежная, 25 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.369183 | | 51.707492 |
| 93. | ул. Садовая, 11 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.363868 | | 51.698769 |
| 94. | ул. Садовая, 22 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.364277 | | 51.699745 |
|  | **ст. Саркуз** | |  | | |  | | |  | |  |
| 95. | ул. Сосновая | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.387883 | | 51.716313 |
| **Территориальный отдел «Старободьинский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Старая Бодья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 96. | ул. Полевая (при въезде) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.363002 | | 51.352750 |
| 97. | ул. Фестивальная  (за котельной школы) | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.364212 | | 51.347578 |
|  | **д. Вичурка** | |  | | |  | | |  | |  |
| 98. | ул. Школьная у АЗС | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.394507 | | 51.311698 |
| 99. | ул. Клубная, 25 | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.389161 | | 51.308817 |
| 100. | ул. Школьная, 1 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.392164 | | 51.308001 |
|  | **с. Кибья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 101. | МТФ у 1-го здания | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.416140 | | 51.417010 |
| 102. | ул. Лесная (д/с) | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.412380 | | 51.401636 |
| **Территориальный отдел «Старокармыжский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Старый Кармыж** | |  | | |  | | |  | |  |
| 103. | ул. Азина, 9 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.174429 | | 51.834751 |
|  | **д. Арвазь-Пельга** | |  | | |  | | |  | |  |
| 104. | ул. Школьная, 1 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.199132 | | 51.832854 |
| 105. | ул. Школьная, 14 | | 30 | | | 0-0-0 | | | 56.200647 | | 51.832254 |
|  | **д. Макан-Пельга** | |  | | |  | | |  | |  |
| 106. | ул. Большая, 8 (СДК) | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.152915 | | 51.832385 |
| 107. | Решетниковское  месторождение нефти | | 100 –  5 шт. | | | 0-0-0 | | | 56.216394 | | 51.822411 |
| **Территориальный отдел «Старокопкинский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Сюлонер-Юмья** | |  | | |  | | |  | |  |
| 108. | ул. Дружная | | 25 | | | 0-0-0 | | | 56.425414 | | 51.600130 |
|  | **д. Старые Копки** | |  | | |  | | |  | |  |
| 109. | ул. Молодежная, 8 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.462162 | | 51.641164 |
| 110. | ул. Молодежная, 12 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.461235 | | 51.641969 |
| 111. | ул. Центральная, 11 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.464408 | | 51.638186 |
| 112. | ул. Центральная, 31 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.460742 | | 51.635950 |
| 113. | ул. Верхняя, 1 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.459311 | | 51.637876 |
|  | **д. Гыбдан** | |  | | |  | | |  | |  |
| 114. | ул. Центральная, 33 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.554372 | | 51.625731 |
|  | **д. Русская Коса** | |  | | |  | | |  | |  |
| 115. | ул. Школьная, 1 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.547445 | | 51.504443 |
| **Территориальный отдел «Ягульский»** | | | | | | | | | | | |
|  | **д. Ягул** | |  | | |  | | |  | |  |
| 116. | ул. Центральная, 8а | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.344831 | | 51.584073 |
| 117. | ул. Центральная, 11 | | 100 | | | 0-0-0 | | | 56.343305 | | 51.581027 |
| 118. | ул. Октябрьская, 91 | | 50 | | | 0-0-0 | | | 56.353442 | | 51.577545 |
| 119. | ул. Вокзальная, 24 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.347662 | | 51.590588 |
| 120. | ул. Комсомольская, 12 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.344425 | | 51.579660 |
| 121. | ул. Пионерская (при въезде) | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.348772 | | 51.576258 |
| 122. | ул. Пионерская, 2 (у СДК) | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.348432 | | 51.583045 |
| 123. | ул. Заводская, 1 | | 60 | | | 0-0-0 | | | 56.353139 | | 51.575171 |

**Водонапорные башни**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Дебит скважины  (л/с)** | **Емкость напорного  бака м.куб.** | **Координаты** | | **Наличие устройства для отбора воды ПА** |
| **Северной широты** | **Восточной долготы** |
|  | **Кизнер** |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Первомайская, 115 | 3,3 | 25 | 56.268583 | 51.525348 | нет |
| 2. | ул. Строителей, 17 | 3,3 | 15 | 56.267176 | 51.503066 | нет |
| 3. | ул. Подлесная, 1 | 3,3 | 25 | 56.271420 | 51.513201 | нет |
| 4. | ул. Петропавловская, 1 | 3,3 | 25 | 56.249379 | 51.549464 | нет |
| 5. | ул. Зимняя, 11 | 3,3 | 25 | 56.261605 | 51.535571 | нет |
| 6. | ул. Чапаева, 2 | 3,3 | 25 | 56.294172 | 51.516919 | нет |
| 7. | ул. Солнечная, 34 | 3,3 | 25 | 56.296990 | 51.484333 | нет |
| 8. | ул. Леспромхозовская, 2 | 3,3 | 25 | 56.295935 | 51.530130 | нет |
|  | **с.Бемыж** |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Лубянская, 8 | 3,3 | 25 | 56.148832 | 51.710824 | есть |
| 2. | ул. Ленина, 40 | 3,3 | 25 | 56.141571 | 51.723330 | есть |
| 3. | ул. Молодежная, 1 | 3,3 | 25 | 56.150794 | 51.712873 | нет |
| 4. | ул. Больничная, 1 | 3,3 | 25 | 56.158458 | 51.725550 | есть |
|  | **д. Старый Кармыж** |  |  |  |  |  |
| 5. | ул. Азина, 19а | 3,3 | 25 | 56.174566 | 51.839997 | нет |
| 6. | ул. Южная, 7а | 3,3 | 25 | 56.182167 | 51.826800 | нет |
|  | **д. Аравазь-Пельга** |  |  |  |  |  |
| 7. | МТФ | 3,3 | 25 | 56.200231 | 51.841367 | нет |
| 8. | ул. Школьная, 14 | 3,3 | 25 | 56.201792 | 51.832071 | нет |
|  | **д. Махан-Пельга** |  |  |  |  |  |
| 9. | ул. Большая, 1 | 3,3 | 25 | 56.153419 | 51.832540 | нет |
| 10. | ул.Семенова, 2 | 3,3 | 25 | 56.151177 | 51.838770 | нет |
|  | **д. Поляково** |  |  |  |  |  |
| 11. | ул. Лесная, 3а | 3,3 | 25 | 56.172686 | 51.881229 | нет |
|  | **с. Васильево** |  |  |  |  |  |
| 12. | ул.Новая, 26Б | 3,3 | 25 | 56.229571 | 51.801846 | нет |
| 13. | ул. Школьная, 1б | 3,3 | 25 | 56.236504 | 51.801295 | есть |
| 14. | ул. Старая, 18а | 3,3 | 25 | 56.238415 | 51.787499 | нет |
|  | **д. Айшур** |  |  |  |  |  |
| 15. | ул. Прибрежная, 20а | 3,3 | 25 | 56.240550 | 51.852507 | нет |
|  | **с. Балдейка** |  |  |  |  |  |
| 16. | ул. Большая, 35 | 3,3 | 25 | 56.205128 | 51.541038 | нет |
|  | **д. Нижняя Чабья** |  |  |  |  |  |
| 17. | ул. Центральная, 71 | 3,3 | 25 | 56.191723 | 51.561241 | нет |
|  | **д. Тузьмо-Чабья** |  |  |  |  |  |
| 18. | ул. Заречная, 28 | 3,3 | 25 | 56.196966 | 51.600814 | есть |
|  | **д. Аргабаш** | 3,3 | 25 | 56.167140 | 51.641855 | нет |
| 19. | МТФ КФХ Семенов |  |  |  |  |  |
| 20. | ул. Молодежная | 3,3 | 25 | 56.167247 | 51.643543 | нет |
|  | **с. Крымская Слудка** |  |  |  |  |  |
| 21. | пер. Полевой,1 | 3,3 | 25 | 55.996048 | 51.433556 | есть |
| 22. | ул. Юбилейная | 3,3 | 25 | 55.999780 | 51.438524 | есть |
|  | **д. Бажениха** |  |  |  |  |  |
| 23. | пер. Нагорный, 3 | 3,3 | 25 | 55.969470 | 51.516388 | нет |
|  | **д. Марийский Сарамак** |  |  |  |  |  |
| 24. | ул.Лесная,3 | 3,3 | 25 | 56.036706 | 51.486676 | нет |
|  | **д. Удмуртский Сарамак** |  |  |  |  |  |
| 25. | МТФ | 3,3 | 25 | 56.031484 | 51.556552 | есть |
| 26. | МТФ (зерносклад) | 3,3 | 25 | 56.029577 | 51.565812 | нет |
| 27. | ул. Заречная,51 | 3,3 | 25 | 56.025441 | 51.562864 | нет |
|  | **д. Верхний Бемыж** |  |  |  |  |  |
| 28. | ул. Молодежная, 2 | 3,3 | 15 | 56.227340 | 51.706237 | есть |
| 29. | ул. им. Баграшева П.Н., 7 | 3,3 | 15 | 56.224960 | 51.721781 | нет |
|  | **д. Айдуан-Чабья** |  |  |  |  |  |
| 30. | на МТФ | 3,3 | 25 | 56.205774 | 51.675014 | есть |
| 31. | у гаража хозяйства | 3,3 | 25 | 56.206827 | 51.665325 | нет |
|  | **д. Верхняя Тыжма** |  |  |  |  |  |
| 32. | ул. Полевая | 3,3 | 25 | 56.305892 | 51.779636 | нет |
| 33. | при въезде(зерносклад) | 3,3 | 25 | 56.300243 | 51.778927 | есть |
|  | **д. Городилово** |  |  |  |  |  |
| 34. | ул. Верхняя (при въезде) | 3,3 | 25 | 56.301630 | 51.750909 | нет |
|  | **д. Безменшур** |  |  |  |  |  |
| 35. | ул. Школьная, 25 | 3,3 | 25 | 56.454772 | 51.268809 | есть |
| 36. | ул. Лесная, 2а | 3,3 | 25 | 56.462109 | 51.278624 | есть |
| 37. | ул. Садовая,13 | 3,3 | 25 | 56.457740 | 51.288826 | нет |
|  | **д. Бертло** |  |  |  |  |  |
| 38. | ул. Садовая, 10 | 3,3 | 25 | 56.446539 | 51.259699 | нет |
|  | **д. Чуштаськем** |  |  |  |  |  |
| 39. | ул.Верхняя,5 | 3,3 | 5 | 56.465590 | 51.194061 | нет |
|  | **д. Старая Бодья** |  |  |  |  |  |
| 40. | ул. Большая | 3,3 | 25 | 56.356869 | 51.354911 | есть |
| 41. | ул. Кооперативная | 3,3 | 25 | 56.354570 | 51.342076 | нет |
|  | **д. Вичурка** |  |  |  |  |  |
| 42. | ул. Школьная (на МТФ) | 3,3 | 25 | 56.393902 | 51.312586 | нет |
| 43. | ул. Школьная (за колой) | 3,3 | 25 | 56.392807 | 51.306632 | нет |
|  | **д. Гучин-Бодья** |  |  |  |  |  |
| 44. | ул. Сосновая | 3,3 | 25 | 56.375980 | 51.376064 | есть |
| 45. | **д. Носов Починок** | 3,3 | 15 | 56.404747 | 51.355851 | нет |
|  | **с. Кибья** |  |  |  |  |  |
| 46. | у МТФ | 3,3 | 25 | 56.413208 | 51.411307 | есть |
|  | **с. Кизнер** |  |  |  |  |  |
| 47. | ул. Свердлова | 3,3 | 25 | 56.316051 | 51.505088 | нет |
| 48. | ул. Нагорная, 4а | 3,3 | 25 | 56.320267 | 51.515742 | есть |
| 49. | ул. Флор Васильева | 3,3 | 25 | 56.311043 | 51.500899 | нет |
|  | **д. Новый Трык** |  |  |  |  |  |
| 50. | ул. Большая, 1 | 3,3 | 15 | 56.337799 | 51.478803 | есть |
|  | **д. Синяр-Бодья** |  |  |  |  |  |
| 51. | ул. Новая | 3,3 | 25 | 56.338217 | 51.402485 | нет |
|  | **д. Муркозь-Омга** |  |  |  |  |  |
| 52. | ул. Верхняя, 33 | 3,3 | 25 | 56.586013 | 51.338079 | нет |
|  | **д. Новый Бурнак** |  |  |  |  |  |
| 53. | ул. Школьная | 3,3 | 25 | 56.595001 | 51.294799 | нет |
|  | **д. Старые Копки** |  |  |  |  |  |
| 54. | на МТФ | 3,3 | 25 | 56.461884 | 51.630181 | нет |
| 55. | ул.Молодежная, 1 | 3,3 | 25 | 56.459259 | 51.642240 | нет |
|  | **д. Сюлонер-Юмья** |  |  |  |  |  |
| 56. | на МТФ | 3,3 | 25 | 56.426762 | 51.603048 | нет |
|  | **д. Русская Коса** |  |  |  |  |  |
| 57. | на МТФ | 3,3 | 25 | 56.556616 | 51.504023 | нет |
| 58. | на МТФ | 3,3 | 25 | 56.556616 | 51.504023 | нет |
| 59. | ул. Центральная, 28 | 3,3 | 25 | 56.547550 | 51.506834 | нет |
|  | **д. Гыбдан** |  |  |  |  |  |
| 60. | ул. Центральная, 38 | 3,3 | 25 | 56.555860 | 51.628802 | нет |
|  | **д. Полько** |  |  |  |  |  |
| 61. | ул. Лесная, 41 | 3,3 | 25 | 56.585137 | 51.656071 | есть |
|  | **с. Короленко** |  |  |  |  |  |
| 62. | ул. им. Короленко | 3,3 | 25 | 56.415608 | 51.758048 | нет |
| 63. | ул.Интернациональная, 1 | 3,3 | 25 | 56.416223 | 51.761006 | есть |
|  | **д. Асинер** |  |  |  |  |  |
| 64. | ул. Центральная | 3,3 | 25 | 56.408657 | 51.672807 | нет |
|  | **д. Новый Мултан** |  |  |  |  |  |
| 65. | ул. Удмуртская, 51 | 3,3 | 25 | 56.410154 | 51.738728 | нет |
|  | **д. Саркуз** |  |  |  |  |  |
| 66. | ул. Молодежная, 32 | 3,3 | 15 | 56.370618 | 51.709022 | есть |
| 67. | ул. Лесная, 8 | 3,3 | 25 | 56.362281 | 51.696673 | нет |
|  | **станция Саркуз** |  |  |  |  |  |
| 68. | ул. Сосновая | 3,3 | 25 | 56.386352 | 51.711035 | нет |
|  | **д. Ягул** |  |  |  |  |  |
| 69. | ул. Центральная, 20 | 3,3 | 10 | 56.347672 | 51.585500 | есть |
|  | **д. Старый Трык** |  |  |  |  |  |
| 70. | ул. Дербушева, 21а | 3,3 | 25 | 56.356533 | 51.530720 | нет |

**Естественные водоемы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **Вид**  **водо-источ-ника** | **Наличие обустроен-ного пирса** | **Координаты** | | **Наличие площадки для установки ПА** |
| **Северной широты** | **Восточной долготы** |
| 1. | п. Кизнер р. Люга | река | нет | 56.284394 | 51.495722 | имеется |
| 2. | п. Кизнер р. Тыжма | река | нет | 56.278190 | 51.515029 | имеется |
| 3. | п. Кизнер ул. Первомайская,109 | пруд | имеется | 56.270391 | 51.523708 | имеется |
| 4. | п. Кизнер ул. Первомайская,103 | пруд | нет | 56.272851 | 51.519567 | имеется |
| 5. | п. Кизнер ул. Дербушева, 30 | пруд | имеется | 56.278417 | 51.494877 | имеется |
| 6. | п. Кизнер ул. Первомайская, 121 | пруд | имеется | 56.268389 | 51.527215 | имеется |
| 7. | п. Кизнер ул. Железнодорожная, 21 | пруд | имеется | 56.289395 | 51.525595 | имеется |
| 8. | д.Синяр Бодья | пруд | имеется | 56.335591 | 51.394481 | имеется |
| 9. | д.Батырево | пруд | нет | 56.253059 | 51.636705 | имеется |
| 10. | д. Старая Бодья | пруд | имеется | 56.361165 | 51.338983 | имеется |
| 11. | д. Вичурка | пруд | нет | 56.381294 | 51.316862 | имеется |
| 12. | д. Бертло | пруд | имеется | 56.446888 | 51.253822 | имеется |
| 13. | п. 140 квартал | пруд | нет | 56.341474 | 51.749448 | имеется |
| 14. | д. Старые Копки | пруд | нет | 56.466316 | 51.628815 | имеется |
| 15. | д. Гыбдан | пруд | нет | 56.556748 | 51.617580 | имеется |
| 16. | с. Балдейка | пруд | имеется | 56.204669 | 51.530626 | имеется |
| 17. | д. Тузьмо-Чабья | пруд | нет | 56.197835 | 51.596909 | имеется |
| 18. | с. Бемыж | пруд | имеется | 56.150059 | 51.729618 | имеется |
| 19. | с. Васильево | пруд | нет | 56.233878 | 51.794425 | имеется |
| 20. | д. Айшур | пруд | нет | 56.243421 | 51.847900 | имеется |
| 21. | д. Удмуртский Сарамак | пруд | нет | 56.024151 | 51.567406 | имеется |
| 22. | д. Марийский Сарамак | пруд | имеется | 56.032412 | 51.467291 | имеется |
| 23. | с. Короленко | пруд | имеется | 56.419641 | 51.766051 | имеется |
| 24. | д. Поляково | пруд | имеется | 56.172779 | 51.884029 | имеется |
| 25. | д. Саркуз | пруд | имеется | 56.363501 | 51.701455 | имеется |
| 26. | ст. Саркуз | пруд | имеется | 56.390979 | 51.711114 | имеется |
| 27. | д. Новый Бурнак | пруд | нет | 56.598163 | 51.295336 | имеется |
| 28. | д. Старая Омга | река | имеется | 56.576806 | 51.248790 | имеется |
| 29. | д. Безменшур | пруд | имеется | 56.459842 | 51.276510 | имеется |
| 30. | д. Гучин-Бодья | пруд | нет | 56.379955 | 51.360042 | имеется |
| 31. | д. Русский Сарамак | пруд | нет | 56.056984 | 51.623171 | имеется |
| 32. | д. Аравазь-Пельга | пруд | нет | 56.202159 | 51.831510 | имеется |
| 33. | д. Полько | пруд | нет | 56.585170 | 51.645065 | имеется |
| 34. | д. Макан-Пельга | пруд | нет | 56.151216 | 51.834308 | имеется |
| 35. | д. Новый Трык | пруд | нет | 56.334495 | 51.481352 | имеется |
| 36. | с. Кизнер | пруд | нет | 56.322017 | 51.499386 | имеется |
| 37. | д. Старый Кармыж | пруд | нет | 56.183232 | 51.824079 | имеется |
| 38. | д. Старый Кармыж,  у школьной котельной | пруд | имеется | 56.177757 | 51.839082 | имеется |
| 39. | д. Верхняя Тыжма | пруд | нет | 56.307661 | 51.777881 | имеется |

Начальник Управления гражданской защиты,

информационных технологий и безопасности

Администрации МО «Муниципальный округ

Кизнерский район Удмуртской Республики» И.И. Матвиенко